HST-AL230SC

单门磁力锁

HST-AL230SC是单门磁力锁，锁具最大拉力230kg ，可用于90度开门的单开玻璃门、木门、铁门。

订货型号

HST-AL230SC

| 产品特性 - 最大拉力230kg±10% - 可自行设定12VDC或24VDC - 出厂时电压标准设置为12VDC - 适用于木门、玻璃门、金属门、防火门 - 防残磁设计，选用防磨损材料 - 铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理 - 磁力锁无机械故障，完全采用电磁吸力工作 - 加大电磁吸力，专业设计、双重锁体绝缘处理 | 技术参数 型号; HST-AL230SC. 锁体尺寸; 长250x宽48x厚28(mm). 吸板尺寸; 长180x宽38x厚12(mm). 开锁方式; 断电开门. 最大拉力; 230kg±10%. 输入电压; DC12V或DC24V. 工作电流; 12V/470mA 24V/235mA. 信号输出; 无信号. LED显示; 有. 适用门型; 木门、玻璃门、金属门、防火门. 表面温度; 环境温度+20℃以内. 适用温度; -10～+55℃(14-131F). 适用湿度; 0~95%(相对湿度). 外壳处理; 阳极硬化电镀处理. 锁体处理; 化学镀镍处理. 吸板处理; 电镀锌处理. 产品重量; 1.9kg. |
| --- | --- |